{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,6],[2,9,2,10],[4,0,4,10],[5,0,8,0],[5,1,8,1],[5,2,8,2],[5,7,8,7],[5,8,8,8],[5,9,7,9],[5,10,7,10],[8,9,19,9],[8,10,19,10],[21,0,21,1],[21,5,21,10],[22,0,22,10],[23,0,23,10],[24,0,24,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["空 调 设 备 配 置 表"]
["工程名称：宿迁沃尔沃4S店中央空调项目   "]
["序号","房间名称","房 间 面 积","室内机型号","台数","室内机容量",null,"单位制冷量","单位制热量","室外机配置"]
[null,null,"m2",null,null,"制冷量（w）","制热量（w）","w/m2","w/m2","外机型号","编号"]
["一层"]
[1,"展厅",360,"MDV-D125T2/SDN1-C",4,12500,17000,{"v":286.1111111111111,"d":"286"},{"v":383.3333333333333,"d":"383"},"MDV-900W/DSN1","K-1"]
[{"$nulls":3},"MDV-D140T2/SDN1-C",2,14000,18000]
[{"$nulls":3},"MDV-D125Q4/DN1-D",1,12500,17000]
[{"$nulls":3},"MDV-D125Q4/DN1-D",1,12500,17000,null,null,"MDV-550W/DSN1","K-2"]
[2,"销售经理室",11,"MDV-D28T2/DN1-C3",1,2800,3950,{"v":254.54545454545453,"d":"255"},{"v":359.09090909090907,"d":"359"}]
[3,"金融保险办公室",11,"MDV-D28T2/DN1-C3",1,2800,3950,{"v":254.54545454545453,"d":"255"},{"v":359.09090909090907,"d":"359"}]
[4,"洽谈室",10,"MDV-D28T2/DN1-C3",1,2800,3950,280,395]
[5,"售后经理",13,"MDV-D32T2/SDN1-C",1,3200,4350,{"v":246.15384615384616,"d":"246"},{"v":334.61538461538464,"d":"335"}]
[6,"维修接待",13,"MDV-D32T2/DN1-C3",1,3200,4350,{"v":246.15384615384616,"d":"246"},{"v":334.61538461538464,"d":"335"}]
[7,"总经理办公室",10,"MDV-D28T2/DN1-C3",1,2800,3950,280,395]
[8,"收银室",9,"MDV-D28T2/DN1-C3",1,2800,3950,{"v":311.1111111111111,"d":"311"},{"v":438.8888888888889,"d":"439"}]
[9,"综合办公区域",22,"MDV-D56T2/SDN1-C",1,5600,5800,{"v":254.54545454545453,"d":"255"},{"v":263.6363636363636,"d":"264"}]
[10,"会议室",17,"MDV-D45T2/SDN1-C",1,4500,5000,{"v":264.70588235294116,"d":"265"},{"v":294.11764705882354,"d":"294"}]
[11,"机房（IT)",8,"MDV-D28T2/N1-C3",1,2800,3950,350,{"v":493.75,"d":"494"}]
[12,"领料处",12,"MDV-D36T2/N1-C3",1,3600,4500,300,375]
[13,"车间办公室",9,"MDV-D32T2/N1（I)",1,3200,4300,{"v":355.55555555555554,"d":"356"},{"v":477.77777777777777,"d":"478"},"MDV-D32T2/N1（O)","K-3"]
["总计",null,505,null,20,"`"]
["注：1. 以上设计均按测试情况下，冷媒管长5m，高低落差0m选配。                        "]
["    2. 因具体安装位置不详故未曾考虑因冷媒管增长而引起的能力损耗。                     "]
["   2016/7/18"]